重庆市巴南区第二人民医院

采购需求

我院拟购买干式孵育器1台，主要功能参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院财务科—采购组。

- 主要功能参数

干式孵育器

- 1.智能抽屉式托架，方便取放，点击屏幕即可伸出及退回托架。

- 2.酶标板自动识别技术，退回托架自动开始孵育计时。

- 3.最多可同时孵育8块酶标板，可循环孵育。

- 4.内部设计有循环空气加热通道，能快速到达设定温度，保障每个孔位受热均匀。

- 5.采用进口低速双滚珠风扇和长寿命加热模块，长时间使用免维护。

- 6.五寸液晶触屏，操作简单，带防水设计，防止在使用及操作过程中遇水损坏，减少维修成本。

- 7.八组独立计时，直观显示孵育剩余时间。

- 8.孵育完成，声光报警，可设置托架自动伸出，防止过渡孵育。

- 9.定时范围：0~120min可调

- 10.温度控制范围：室温~+60℃

- 11.温度均匀性：≤0. 5℃

- 12.温度稳定性：≤0. 5℃0

二、商务要求

1.合同生效后，30个日内完成交货。

2.自项目验收通过之日起质保2年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、彩页、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市巴南区第二人民医院采购组办公室，联系人：吴老师，电话：023-62867363。

有意向参与的供应商请于2025年7月25日前提交资料。本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市巴南区第二人民医院

财务科—采购组