重庆市巴南区第二人民医院                                                  竞争性磋商文件

竞争性磋商文件
项 目 号：BNQHXYY2025036
项目名称：重庆市巴南区第二人民医院血液透析信息系统项目
采购人：重庆市巴南区第二人民医院
二〇二五年八月

第一篇  采购邀请书
重庆市巴南区第二人民医院血液透析信息系统项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容
	项目名称
	最高限价（元）
	成交供应商数量

	重庆市巴南区第二人民医院血液透析信息系统项目
	298900.00
	1


二、资金来源
自筹，最高限价298900.00元。
三、供应商资格条件
合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。
四、磋商有关说明
（一）凡有意参加磋商的投标人，请自行在重庆市巴南区第二人民医院官网上下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）磋商文件公告期限：2025年8月5日——2025年8月12日。

（三）投标人须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

（四）递交响应文件地点：重庆市巴南区第二人民医院采购办（重庆市巴南区花溪街道花溪新村18号）。

（五）响应文件递交起止时间：2025年8月12日14:30 ——15:00时；响应文件开启时间：2025年8月12日15:00。

五、磋商有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）超过规定时间送达或未按要求密封和标记的投标文件不予受理，投标文件一经收取不予退还。

（四）投标人应充分了解该项目实施环境，对本项目的风险和义务应充分了解，并在其投标文件中体现。

（五）投标人自行承担参加本项目的全部费用，责任和风险。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理，磋商文件中联合体组成相关条款不生效。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式
重庆市巴南区第二人民医院

联系人：朱老师（信息科）                        联系电话：62869371
        吴老师（采购办）                        联系电话：62867363

重庆市巴南区第二人民医院

                                               2025年8月4日
第二篇  采购要求
一、系统建设目标

通过血液透析信息管理系统为血透中心提供了全方位的信息化管理，实现血液透析病人的科学管理，规范医护人员操作，节省接诊时间，使血透治疗系统化、自动化、资料管理信息化，提高科室的工作质量和经济效益，为患者提供更优质的医疗服务。

1.
自动采集医疗设备数据：系统自动采集设备数据，保证治疗数据的完整性，减少医护人员工作量及录入错误。

2.
满足大量患者就医：随着城市人口增加，职工医保、居民医保覆盖面的扩大，需要血透治疗的患者日益增多，科学规范性管理是血透中心的必然选择。

3.
病程记录完整：病程记录完整清晰，医嘱规范，便于医生了解患者的治疗历史数据。

4.
自动病人排班：系统根据医生的医嘱为患者提供预约排台和现场排台。

5.
流程化管理：严格按照血透中心业务流程量身打造，可从患者病情、透析日程准备、患者治疗排班等各个不同环节对血液透析治疗进行管理和监控，便于用户掌握最及时和准确的信息。

6.
统计报表分析：多维度统计血液净化数据，包括患者基本信息、治疗信息、护士工作量、并发症情况等数据报表。

7.系统能够与全国（省）质控上报中心系统进行对接自动上报，并按照全国（省、市及上级部门）级相关规范要求进行更新。
8.血透室库存管理：血透耗材、药品库存的系统化管理。
二、系统建设要求

1.★采用主流开发框架

软件采用主流开发框架，使用B/S架构，减少软件维护成本，采用网络和计算机技术领域的主流技术，选用技术成熟的产品。支持国产服务器、国产操作系统、国产数据库；按照国家及市区统一要求替换时，须免费提供业务及相关系统的所有迁移。本次招标产品立足于我院现有信息化基础，以国家相关业务规范、数据标准和建设指南为依据，遵循现行发布的涉及电子病历系统的国家法律法规，本次项目建设完成后，须满足我院电子病历系统功能应用水平分级评价五级、互联互通三级、智慧服务2级、智慧管理2级、重庆市智慧医院分级4级的标准。系统建设严格执行国际标准（如HL7、DICOM等）、国家或行业相关标准（如《医院信息系统基本功能规范》、《电子病历系统功能规范（试行）》、《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》等）的要求，以及国家信息管理的标准、HL7数据交换标准、ICD-10、SNOMED、结构化电子病历XML设计。系统应保证与外部系统之间的数据交换以及系统数据与上级医疗卫生机构的数据集成，同时为促进医院数据的共享和综合利用，应严格依照项目管理的思路和方法，执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的客户培训技术文档和用户操作文档。

2.结构化透析病历管理

通过建立符合国家电子病历基础架构与数据标准的血液透析电子病历，支持符合标准化临床电子病历的数据交换，提供病历模板、数据表格插入、特殊符号插入等功能，方便诊疗医生能够快速录入病历，减少医生信息录入操作次数。在病历模板的研发制定过程中，能够连续、全面、系统、准确、及时地记录透析患者病情变化及护理经过，取代传统纸质病历，将应用面向网络化发展，即建立国际标准的结构化元素和临床数据接口，将经过数字化处理的文本信息、检验报告，融合至定义好的元素及接口形成一套完整的病历。

3.医疗管理

通过透析治疗过程的流程式管理以及患者病情的实时监控，为医护人员及时诊断病情、制订医疗方案提供了强有力的支持，极大的提高了工作效率并降低科室成本。通过全方位的信息化辅助管理，有效地堵塞管理中的各种漏洞，方便患者就诊，增加医疗透明度，实现科室优质、高效、低耗的管理，提高科室人员工作效率、诊疗水平、学术水平、服务质量，为打造一流标杆血液净化中心奠定扎实的基础。

4.监控预警机制

通过实时监控诊疗设备、实时监测诊疗数据，建立监控预警机制，便于医生及时调整诊疗方案，有效避免医疗事故的发生；科室药品、耗材、费用管理等实现预警功能，方便科室管理；针对科室明确的医院感染控制指标严格执行医院感染管理制度与流程，形成闭环数据管理，做出完整的监测记录与应急管理预案，及时进行评估和反馈。

5.库存管理

通过药品、耗材库存的精细化管理，实现入库、医嘱执行自动扣库存、低库存预警，实现患者个人药品管理，提供个人药品的入库及在库管理，实现药品、高值耗材全程可追溯管理，降低医疗风险、降低科室成本。

6.设备管理

通过设备管理功能，可以高效、便捷的管理水机、透析机等设备日常监测、维护维修等记录，提高工作效率、降低人力成本。
7.接口对接

系统采用统一的编写标准和通用接口设计，依据血透中心的需求和特点进行模块化开发，系统可与医院其他信息系统，包括HIS、LIS、PACS、EMR及相关系统的数据交换接口，保证数据互联互通。

8.▲数据安全

系统需保证医疗信息安全，确保患者隐私及治疗信息不外泄（投标人所投产品通过了与采购人同等级及以上医院的血液净化信息管理平台项目的信息系统安全等级保护定级评测并在公安机关进行备案的证明材料及合同）。
9.▲科室网络环境搭建
完成血透室内设备点位及基础配置点位的综合布线、质保期内移动医疗平板的物联网卡。

三、技术参数要求

	功能名称
	功能模块
	说明

	软件模块
	软件模块
	软件模块需支持根据功能模块划分，方便进行权限管理，模块包括：排班管理、医生工作站、护士工作站、患者管理、质控管理、药房管理、耗材管理、设备管理、统计分析、系统管理等

	患者管理
	电子病历管理
	1.电子病历包含：病历首页、治疗方案、首程记录、治疗信息、治疗图表、治疗调整、长期口服用药、透析充分性、化验信息、化验图表、病程记录、阶段小结、血管通路等。

2.患者基本信息：患者姓名、性别、出生年月、联系方式等信息，支持手工录入或HIS系统导入。
3.支持对病人传染病类型进行登记。
4.支持患者长期口服用药记录。
5.治疗方案：支持建立常规治疗方案、长期医嘱。
6.治疗信息查询：支持查看患者历史治疗信息，包括医生记录和护士记录。
7.治疗图表：患者历史治疗信息图表展示，包括患者干体重变化曲线、历次透前/透后体重曲线、历次超滤量曲线、收缩压统计、舒张压、血流量、电导度等。
8.化验结果查询：支持对接LIS系统，查询患者历史化验结果信息。
9.透析充分性评估：支持自动计算Kt/V、URR指标

10.支持患者血管通路照片管理

	
	患者费用管理
	1.实现患者每次治疗自动计费，（包括透析费用、注射、输液、抢救、吸氧、心电监护等费用） 
2支持手工查询定位患者诊疗项目及费用信息（总花费、收费明细、欠费提醒）
3.支持门诊患者和住院患者收费统计区分管理

	排班管理
	患者排班管理
	1.排班时可指定治疗方式、透析耗材

2.阳性患者不能排在阴性透析区，阴性患者不能排在阳性透析区，通过患者标识来区分出阳性患者

3.可根根据实际需要对床位或患者进行特殊符号或者颜色标识

4.根据排班系统生成透前准备详细信息和汇总信息，显示本班次需要准备的药品和耗材信息

	临床治疗管理
	医生工作站
	1.透析医嘱

（1）▲透析医嘱区分透前、透中和透后，透前包括透前评估（患者透前评估内容）、方案制定（患者透析方案内容制定）和透前医嘱（患者透析医嘱和护嘱内容）三个模块，透中包括方案调整（可调整患者透析中方案）、透中医嘱（患者透析医嘱和护嘱内容）、透中情况（并发症记录和透中情况记录）和治疗监控（护理治疗监控记录）四个模块，透后可记录患者透析后的数据和透析后情况

（2）根据患者签到顺序自动排序 
（3）感染患者特殊标识标注
（4）住院患者特殊标识标注
（5）对于常规透析患者，医生开立医嘱时，根据化验周期要求，系统自动提示近期需要做的化验项目

（6）支持通过医嘱拼音简码搜索开立医嘱
（7）▲支持开立药品、治疗、化验医嘱，显示医嘱明细列表，医嘱项目包括：开嘱时间、类别、项目名称、规格、用法、剂量、单位等
（8）支持长期医嘱功能，可开立日常用药长期医嘱，并可记录停嘱人和停嘱时间

（9）根据患者透前体重和干体重，自动计算出本次透析预设的超滤量

(10)支持查看患者历史治疗信息

(11)支持查看患者长期口服用药

(12)可查看患者化验结果

2.非透析医嘱

(1)▲支持非透析医嘱的开立

(2)支持开立药品、治疗、化验医嘱，显示医嘱明细列表，医嘱项目包括：开嘱时间、类别、项目名称、规格、用法、剂量、单位等
3.透析情况记录

▲系统支持对本时段所有透析患者进行透析情况记录，可在一个操作界面对所有患者进行记录，包括治疗小结、透析中并发症记录等

4.医生交班记录

支持医生交班记录。

5.病程记录
支持病程记录管理。

6.阶段小结
支持阶段小结管理。

	
	护士工作站
	1.护理记录

(1)护理记录包括，透前评估、透中护理、透析下机、化验信息、血管通路、药品库存、健康宣教等

(2）护士工作站自动接收医嘱信息

（3）透前评估：包括入院方式、神志、生命体征、血管通路情况
（4）分区显示已开立医嘱患者列表

（5）感染患者特殊标识

（6）具备医嘱查对功能，先查对后执行，查对护士与责任护士不能是同一个人

（7）▲支持透析护理操作记录，包括：安装管路、穿刺、查对、交叉查对、开始透析、下机，并分别对应按钮功能

（8）医嘱执行联动库存记录，系统自动扣减库存

（9）对遗漏未记录的收费项目，支持护士日后追加补录 

（10）支持治疗过程记录，对患者的生命体征、透析机的治疗参数和患者的通路情况进行记录
（11）可查看患者化验结果

（12）支持血管通路拍照保存

2.非透析护理

（1）支持非透析治疗的医嘱执行和记录 

（2）支持非透析治疗收费项目的追加 

3.护士排班

支持护士排班管理，按照“周”为排班周期，可为每个护士每天的上午、下午班次进行排班，排班内容包括护理病区、主、休、行、听、其他，并可进行排班备注，需提供系统截图。

4.护理交班记录

支持护理交班记录，护士可根据患者治疗过程选择是否交接，系统自动生成交接记录。

5.护士离岗交接
▲支持护士离岗交接管理，护士临时离岗，可选择自己负责的患者、选择交接人，进行离岗交接，可对交接的患者进行备注；护士返岗后，可选择患者进行返岗操作，记录返岗时间

	
	危急值管理
	支持危急值管理 

	
	透析充分性评估
	系统根据患者化验结果，自动计算Kt/V和URR指标

	
	移动医疗
	系统既能在电脑端使用，也可以在平板电脑上使用，支持安卓平板电脑和苹果平板电脑。医护人员可以方便的手持平板在床边记录患者治疗信息、下达医嘱、执行医嘱等。

	健康宣教
	健康宣教
	1.宣教库管理：支持图片、文字、视频三种类型宣教材料管理。

2.健康教育路径管理：支持针对不同类型的患者进行健康宣教内容管理。

3.宣教记录：可通过床旁、大屏幕电视进行宣教。

4.宣教查询统计：可根据医护、患者、宣教类别统计宣教，可查询历史宣教记录。

	质控管理
	护理过程质控
	支持护理质控管理，护士长可选择指定日期、选择指定护士，对该护士当日所有护理的患者进行护理质控，质控内容包括：对患者的护理操作记录、医嘱执行记录、治疗记录、病状及体征等，并可记录本次的质控结果，需提供系统截图

	
	SOP质控统计
	支持最新SOP质控统计，完成率和达标率共28项

	
	护理质控查检
	▲支持护理质控查检管理，用户可自定义质控查检模板，可选择透析患者、护士进行查检，并记录查检结果；支持按季度和年度进行柱状图统计，同时可查看每个查检项目的合格条目数和合格率

	感控管理
	感控管理
	▲支持透析感控管理：

1．支持新入患者按自定义时间节点和自定义感控指标统计感控结果，并对未及时进行感控化验的患者特殊颜色标识；

2. 支持维持性透析患者按自定义时间节点和自定义感控指标统计感控结果，并对未及时进行感控化验的患者特殊颜色标识；

3. 支持按季度和自定义感控指标统计感控结果，并对未及时进行感控化验的患者特殊颜色标识

	库房管理
	药房管理
	1.实现药品的进销存与在库管理，提供入库，出库，使用等明细，需提供系统截图

2.设置低库存报警
3.实现患者个人药品管理，提供个人药品的入库及在库管理，可记录每次用药使用情况并可导出打印。在药品不足时自动提醒 
4.▲支持虚拟退库 
5.支持药品报废记录 

	
	耗材管理
	1.实现耗材的进销存与在库管理，提供入库，出库，使用等明细，需提供系统截图

2.设置低库存报警
3.实现耗材与透析治疗项关联，自动记录耗材和计费
4.▲支持虚拟退库 
5.支持耗材报废记录 

	设备管理
	透析机管理
	1.实现透析机、水处理设备的设备档案、维护记录、维修记录管理

2.实现水处理机水质监测数据的记录

3.实现对消毒液、细菌、内毒素等各项监测数据记录
4.▲支持为每台透析机设定日消毒和周消毒模板，日消毒包括台间消毒和终末消毒，周消毒可选择一周的某一天选择周消毒方式，系统根据模板自动在患者透析治疗结束后生成消毒记录

	
	水机管理
	

	科室管理
	工作量统计
	护士工作量统计

系统自动记录科室护士每天工作量，形成统计报表 

医生工作量统计

系统自动记录科室医生每日工作量，形成统计报表

运营管理及科室日常统计报表

	科研分析
	科研分析
	系统提供多维度的数据统计，支持临床科研数据分析，降低临床管理成本，辅助临床决策，同时给治疗提供相关数据支持。需提供系统截图
主要分为以下几个大类：

(1)治疗统计分析

治疗方式血管通路统计、治疗方式日次统计、治疗方式月次统计、患者治疗统计、透析频次统计、透中并发症统计、非计划下机统计、血压统计、水分增长统计

(2)化验统计

患者化验指标统计、常用检验指标统计、常用检验项目统计、单项指标汇总、单项指标统计、血清转铁蛋白统计、钙磷统计、Kt/V统计、BMG统计、微球蛋白统计、检查评估统计

(3)质控统计

护理检查统计、质控内容统计

(4)患者统计

性别统计、年龄统计、透析龄统计、原发病统计、新入患者统计、转归统计

(5)通路统计

通路类型统计、通路时长统计、首次透析患者使用内瘘统计、患者导管统计、通路并发症统计

(6)科室统计

宣教统计、宣教计划统计、工作量统计、药品使用统计、耗材使用统计

(7)评估统计

护理评估统计

(8)感控统计

透析感控指标统计、季度检查项目统计、阴转阳统计

(9)质控达标统计

质控达标统计

	其他管理
	数据字典管理
	实现对医嘱，症状，透析液等的字典管理，字典可自定义内容，可自行增删改查，提供标准数据接口，可从外部导入或直接连接外部系统

	
	权限管理
	1.实现按多角色多用户的分层权限管理

2.实现各类功能权限的选择配置

	质控上报
	数据上报
	系统能够与全国（省）质控上报中心系统进行对接自动上报，并按照全国（省、市）级相关规范要求进行更新。

	数据接口
	HIS接口
	与医院信息系统(HIS)对接，可自动导入患者基本信息、数据字典等信息，及HIS系统中血透信息的互联互通。

	
	LIS接口
	与实验室信息系统(LIS)对接，可自动导入患者各种生化检验结果数据

	
	PACS接口
	与医院信息系统(PACS)对接，可自动导入患者检查结果

	
	EMR接口
	与医院信息系统(EMR)对接，可自动导入患者病历信息

	
	相关系统接口
	涉及到其他相关类系统接口

	辅助系统
	自助称量体重
	1.与电子体重计联机，实现患者自助测量体重

2.体重数据自动计入当日透析记录，自动保存至电子病历

	
	自助测量血压
	1.与电子血压计联机，实现患者自助测量血压

2.血压及脉搏数据计入当日透析记录，自动保存至电子病历

	
	自动排队排号
	▲根据刷卡顺序自动排队排号（医生接诊），需提供系统截图

	
	家属等候区
	1.可显示当日患者实时治疗进度，支持患者隐私保护

2.配合呼叫系统显示呼叫内容，电视自动播报语音信息
3.可播放视频和文字，可手动切换家属等候区

4.可配置定时播放视频文字，定时切换家属等候区

	
	语音呼叫
	1.床旁直接呼叫等待区家属 

2.呼叫内容可预先自定义

	透析机数据采集
	透析机数据采集
	系统需实现透析机(具备联机条件)的无线/有线联机，采集的参数包括：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、舒张压、收缩压和脉搏等。需提供系统截图
注：在透析机配备血压模块的前提下支持采集舒张压、收缩压和脉搏。

	患者移动端首页
	首页管理
	最新公告：显示最新公告信息

	
	
	消息提醒：显示患者最新消息列表

	
	
	生命体征信息：显示患者最新生命体征信息

	
	
	化验结果：支持查询患者在院的化

	
	
	工具：内置肾病常用指标计算工具，包括肾小球滤过率、BMI计算、残存尿素清除率、内小生肌酐清除率计算等

	患者移动端消息
	就诊查询
	显示下次治疗排班时间

	
	监测提醒
	显示医生对患者超标生命体征进行提醒的预警信息。

	患者移动端治疗信息
	治疗排班
	显示最近的透析治疗排班信息

	
	透析治疗
	显示最近的透析治疗信息，包括治疗日期、脱水量、透析模式等

	
	化验查询
	支持查看院内化验结果 

	患者移动端饮食营养
	饮食营养
	患者可查看院内营养评估及饮食推荐内容，记录院外患者每日饮食详情，查询食物营养成分

	患者移动端院外记录
	院外记录
	患者可记录院外体重、血压、心率、血糖、运动、体温等数据记录，同步至院内电子病历

	患者移动端医学计算器
	医学计算器
	常用肾病计算工具（包括BMI，MDRD，肌酐清除率、残肾尿素清除率等）

	患者移动端健康宣教
	健康宣教
	支持视频、文章等宣教内容推送

	
	常见问题
	肾病患者常见问题解答

	患者移动端我的
	个人信息
	1.显示患者消息、预约信息、注册信息、公告等信息
2..个人设置：对个人信息进行修改


四、硬件设备需求

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	血透机联机盒
	支持 RS232/RS485 转 Wifi/以太网接口的通信方式
支持 802.11b/g/n 无线标准
支持路由和桥接模式
无线网络类型：Station/AP/AP+Station模式
安全机制：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
加密机制：WEP64/WEP128/TKIP/AES
网络协议：支持TCP/IP通讯

保障与现有设备兼容、稳定、安全运行。
	个
	38

	2
	服务器
	2U机架服务器

CPU处理器≥1颗银牌4310（12核24线程2.1Ghz）

内存≥4*16G DDR4

内存插槽数量≥16个

内存最大支持容量≥1024GB

硬盘≥3*1.2TB SATA

硬盘转速≥7200rpm

电源≥550W，双电源。
USB接口≥4个

扩展槽≥8*PCIE3.0

嵌入式网络控制器：万兆网卡

支持磁盘阵列RAID-5
	台
	1

	3
	平板电脑
	尺寸：≥10.4英寸
内存：≥6GB+128GB
WiFi版（含壳膜）支持物联网卡（带sim卡槽）
	台
	6

	4
	壁挂一体机电脑
	屏幕：≥23.8英寸
CPU ：≥Intel i5 13代
内存：≥16GB DDR4  16gb  ddr4
硬盘：≥512固态 
（含壁挂支架）
	台
	2

	5
	台式机电脑
	屏幕: ≥21.5英寸
CPU ：≥Intel i3 13代
内存：≥16GB DDR4
硬盘：≥512固态
集成显卡
HDMI接口
	台
	1

	6
	IC卡+套+绳
	非接触卡
材料：PVC 
支持卡面定制医院图案
	套
	200

	7
	液晶电视
	屏幕尺寸：≥65英寸
屏幕分辨率：超高清4K
网络：有线/wifi
操作系统：安卓
内存：≥2+8GB
(含悬挂支架)
	台
	1

	8
	台式血压计
	1.显示方式：LCD显示 
2.测量方法：示波测定法 
3.测量范围：压力测量范围：0 mmHg~300mmHg (0.0kPa～40.0kPa) 
4.脉搏：40~200次/分钟 
5.精度：压力传感器准确性：±2mmHg(±0.267kPa)
	台
	1

	9
	体重秤
	输出端口：支持RS-232数据输出
显示：LCD 显示屏
配扶手、仪表立杆，支持乘坐轮椅称重
	台
	1

	10
	热敏打印机
	打印方式：热敏/热转印
通讯方式：USB 
用途：条码打印/标签打印
	台
	1

	11
	线材
	串口线+其他线材
	套
	1

	12
	蓝牙扫描枪
	接口：蓝牙

支持一维码/二维码扫描

用途：耗材条码扫描
	台
	5

	13
	身份证读卡器
	支持身份证、IC卡读卡

供电：USB 无驱方式
	台
	3


第三篇  采购商务要求
一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期限

合同签订后60日历日完成全部采购内容实施。

（二）服务地点

采购人指定地点。
（三）验收方式

1、软件系统在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

2、软件系统交付时必须提供详细的技术文档资料、项目实施过程文档。

3、成交供应商提供的产品未达到磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

二、报价要求

本采购项目为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

系统正式上线应用签订《项目上线确认书》后且收到乙方提供的正式发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%；项目验收合格且收到乙方提供的正式发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的60%；质保期满后收到乙方提供的正式发票后10个工作日内支付合同金额的10%。
四、售后要求

中标供应商须提供软件、硬件三年的免费质保服务，免费更新迭代所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）违约责任：
如成交人不能按竞争性磋商文件及合同约定按时提供服务的，每延误1天，应按合同金额的0.5%向采购人支付违约金。
如果成交人没有按照约定的时间内(项目进场60日历日内)完成项目实施，每延迟一日按合同总金额的0.5%计算，由成交人向采购人支付该违约款项;如因成交人原因导致采购人未在规定期限内正常运营，造成严重影响及后果，成交人超期超过30日仍未完成项目实施并交付采购人进行最终验收的，成交人应承担合同总金额10%的违约金，采购人有权单方面解除合同并追究成交人相应赔偿。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法
（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。
（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。
1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；
供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	2-5项供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式见第六篇）其中第4项还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	无

	
	
	7.特定资格条件
	无


说明：以上资格检查证明材料，该年审的应当年审合格，设有效期的应当在有效期内，提供原件的应当有效。提供复印件的应当清晰可见并加盖供应商公章，评审现场能够提供原件以备查验。
2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算金额或最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对磋商文件第二篇内容作出响应，不需完全满足

对磋商文件第三篇内容作出响应，完全满足。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。
（九）磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。由磋商小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，磋商小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。评审结果汇总完成后，除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

采购人或代理机构应当核对、校对评审数据，出现上款规定情形的，提示磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予以记录并向本级财政部门报告。

（十一）磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，抓阄确定成交供应商。
二、评审标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

(30%)
	报价

(30分)
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标价）×价格权重×100。（30分）
	

	2
	技术部分

（50%）
	参数要求响应（29分）
	投标货物技术参数与功能要求全部符合文件要求得29分；技术参数要求带“★”不满足做废标处理，技术参数要求带“▲”号（附带详细系统截图及功能说明）的技术参数与功能要求每有一项不满足的扣2分，其他每有一项技术参数与功能要求不满足扣1分，扣完为止。


	（1）技术参数与功能要求不响应视为负偏离不作为废标条件；

（2）所投产品技术参数与功能要求标注不明确视为负偏离。

	
	
	项目实施能力（3分）
	结合本采购文件中技术服务需求，投标人应提供完整的项目实施方案，方案内容应包含实施方法与体制保障、项目组织及人员、项目周期及实施进度计划、项目监督与风险控制。等内容。

内容不存在瑕疵，得3分；

内容存在1处瑕疵，得2分；

内容存在2处瑕疵，得1分；

内容存在3处瑕疵或未提供方案得0分。
	1、提供方案，格式自拟。

注：

2、本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学合理；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	培训服务能力（3分）
	提供详细的培训方案，培训内容应包括：培训方式、培训计划、培训质量保障措施等，并能提供培训手册，系统讲解视频，培训PPT等相关培训资料。
内容不存在瑕疵，得3分；

内容存在1处瑕疵，得2分；

内容存在2处瑕疵，得1分；

内容存在3处瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	售后服务能力（3分）
	提供售后服务方案，有明确的服务内容，有详细的质量保证方案与服务承诺、售后服务计划、售后服务体系。

内容不存在瑕疵，得3分；

内容存在1处瑕疵，得2分；

内容存在2处瑕疵，得1分；

内容存在3处瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	系统功能演示（12分）
	投标人需对以下功能进行现场产品讲解演示。在演示过程中，根据演示的功能效果情况进行打分，演示要求条理清晰、重点突出、针对性强；无演示或演示内容不能实现演示项功能需求的不得分。演示内容如下：

（1）移动工作站：（演示须包含以下全部内容且匹配性高得2分，匹配性一般得1分，缺项或未提供演示不得分）

护士可通过移动设备实现床旁记录透析治疗数据和患者各项生命体征；实现移动扫码查对执行医嘱；扫码记录护理操作，扫码内容包括安装管路、穿刺、上机、查对、交叉查对护理环节；

支持扫描耗材条形码，追溯和记录耗材来源和使用情况。 

（2）护理质控管理：（演示须包含以下全部内容且匹配性高得2分，匹配性一般得1分，缺项或未提供演示不得分）

护士长可选择指定日期、选择指定护士，对该护士当日所有护理的患者进行护理质控，质控内容包括：对患者的护理操作记录、医嘱执行记录、治疗记录、病状及体征等，并可记录本次的质控结果。

（3）透析感控管理：（演示须包含以下全部内容且匹配性高得2分，匹配性一般得1分，缺项或未提供演示不得分）

支持新入患者按自定义时间节点和自定义感控指标统计感控结果，并对未及时进行感控化验的患者特殊颜色标识；

支持维持性透析患者按自定义时间节点和自定义感控指标统计感控结果，并对未及时进行感控化验的患者特殊颜色标识；

支持按季度和自定义感控指标统计感控结果，并对未及时进行感控化验的患者特殊颜色标识。

（4）护理质控查检：（演示须包含以下全部内容且匹配性高得2分，匹配性一般得1分，缺项或未提供演示不得分）

支持护理质控查检管理，用户可自定义质控查检模板，可选择透析患者、护士进行查检，并记录查检结果；

支持按季度和年度进行柱状图统计，同时可查看每个查检项目的合格条目数和合格率。

（5）护士离岗交接：（演示须包含以下全部内容且匹配性高得2分，匹配性一般得1分，缺项或未提供演示不得分）

支持护士离岗交接管理，护士临时离岗，可选择自己负责的患者、选择交接人，进行离岗交接，可对交接的患者进行备注；

护士返岗后，可选择患者进行返岗操作，记录返岗时间。

（6）医生工作站：（演示须包含以下全部内容且匹配性高得2分，匹配性一般得1分，缺项或未提供演示不得分）

根据透析治疗流程，透析医嘱操作区分透前、透中和透后：

透前包括透前评估（患者透前评估内容）、方案制定（患者透析方案内容制定）和透前医嘱（患者透析医嘱和护嘱内容）三个模块；

透中包括方案调整（可调整患者透析中方案）、透中医嘱（患者透析医嘱和护嘱内容）、透中情况（并发症记录和透中情况记录）和治疗监控（护理治疗监控记录）四个模块；

透后可记录患者透析后的数据和透析后情况。
	评审依据: 投标人需对以上1-6项功能在系统中进行现场演示及讲解，能够完整演示且满足要求则加对应项分值，否则不加分。时长不超过20 分钟。演示所需的软硬件设备由投标人自备，演示现场不提供外网网络环境，投标人需自行携带演示电脑等设备。

	3
	商务部分（20%）
	企业认证（2分）
	1.投标人所投产品的制造商具有《质量管理体系认证证书》，证书的认证范围包括“软件开发、销售及售后服务；计算机信息系统集成”的得1分。

2.投标人所投产品的制造商具有《信息安全管理体系认证证书》，证书的认证范围包括“与计算机软件开发、信息系统集成相关的信息安全管理活动”的得1分。
	提供有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章

	
	
	人员配置（10分）
	1.拟派项目经理具有软考中级职称证书，得1分；软考高级职称证书的，得2分；

2.投入本项目技术服务团队人员具有信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、信息系统管理工程师证书、软件设计师证书，每提供1人得2分，最高得8分。
	提供上述人员名单（格式自拟）；上述人员不得重复；上述人员身份证及相应证件原件复印件；提供项目团队人员由社保部门出具的投标人或所投产品制造商为其缴纳的投标前近三个月中任意一个月的社保证明材料或社保网站查询的彩色截图。

	
	
	软件安全防护能力（1分）
	投标人所投产品通过了信息系统安全等级保护定级评测并在公安机关进行备案的得1分,未提供者不得分。
	提供等保备案证明复印件加盖投标人公章

	
	
	信创相关(6分)
	投标人所投产品支持信创相关要求，提供原厂商出具的兼容性认证证书，包括服务器操作系统、数据库、中间件。提供服务器操作系统兼容证书得2分，提供数据库兼容证书得2分，提供中间件库兼容证书得2分，满分6分。
	提供信创资质证明复印件加盖投标人公章。

	
	
	业绩（1分）
	投标人提供所投产品近三年类似项目成功案例，每提供1份得0.2分，最高得1分。
	提供成功案例合同的复印件并加盖投标人公章


说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的资格条件的；
（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；
（三）供应商所提交的响应文件不按磋商文件规定签字、盖章；
（四）供应商的最后报价超过最高限价的；
（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
（七）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
（八）供应商组成联合体响应的（磋商文件载明不接受联合体时适用）；
（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

第五篇  供应商须知
一、磋商费用
参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
二、竞争性磋商文件
（一）竞争性磋商文件由采购邀请书，采购服务（技术）需求，采购商务需求，磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，供应商须知，响应文件编制要求等六部分组成。
（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。
（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三篇全部内容。
（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
三、磋商要求
（一）响应文件
1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
2.响应文件组成
响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）联合体
本项目不接受联合体投标
（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）修正错误
1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，修正的方式为供应商作出书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
调整后的报价对供应商具有约束作用，如果同意书不接受修正后的报价，则其响应文件将作为无效处理。
（五）提交响应文件的份数和签署
1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇“响应文件编制要求”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
（六）响应文件的递交
响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。
（七）响应文件语言：简体中文
（八）供应商参与人员
各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。
四、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆巴南区第二人民医院官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

五、成交供应商的确认和变更
（一）成交供应商的确认

采购人根据磋商评分结果现场确定成交供应商，并在2个工作日内公示成交结果。

（二）成交供应商的变更

1、若成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，按其他相关规定进行处理。
六、质疑和投诉
（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

供应商对采购办的答复不满意，或者采购办未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向有关监管部门投诉。
七、签订合同
（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按有关规定进行严肃处理。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。 

第六篇  响应文件编制要求
（请按本篇要求提供，但不限于以下格式内容）
一、经济部分
（一）竞争性磋商报价函
二、技术部分
（一）技术响应差异表
（二）竞争性磋商文件第二篇所需方案或证明材料（如果有）
（三）竞争性磋商文件第四篇评审标准“技术部分”所要求的方案或证明材料
（四）其他响应竞争性磋商文件提供的服务文件
三、商务部分
（一）商务响应差异表
（二）竞争性磋商文件第三篇所需证明材料（如果有）
（三）竞争性磋商文件第四篇评审标准“商务部分”所要求的证明材料
（四）其他响应竞争性磋商文件提供的商务文件
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。
（六）特定资格条件证书或证明文件：无
说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。
五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分
（一）磋商报价函
竞争性磋商报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。
1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务（技术），初始报价为人民币大写：____元整，人民币小写____元。以我公司最后报价为准。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件两份，正本一份，副本一份。
3、我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。
5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。
6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：
地址：  
电话：                                             传真：
网址：                                             邮编：
联系人：
年   月   日 
（二）明细报价表
项目号：                              
磋商项目名称： 
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	运输费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。
    2.该表可扩展。
                                             供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术部分
（一）技术响应差异表
技术响应差异表
项 目 号：
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                  法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（供应商公章）







（签署或盖章）












 年   月   日 
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  采购要求”中所列条款进行比较和响应；
2.该表必须按照磋商文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展；
（二）竞争性磋商文件第二篇所需方案或证明材料（如果有）
（三）竞争性磋商文件第四篇评审标准“技术部分”所要求的方案或证明材料
（四）其他响应竞争性磋商文件提供的服务文件
三、商务部分
（一）商务响应差异表
商务响应差异表
项 目 号：
项目名称：
	序号
	商务需求
	商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
（供应商公章）








（签署或盖章）












 年   月   日 
注：
1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务要求”中所列条款进行比较和响应；
2.该表必须按照磋商文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展。

（二）竞争性磋商文件第三篇所需证明材料（如果有）
（三）竞争性磋商文件第四篇评审标准“商务部分”所要求的证明材料
（四）其他响应竞争性磋商文件提供的商务文件
四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                        

致：                        （采购人名称）
                        （法定代表人姓名）在                        （供应商名称）任            （职务名称）职务，是                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日 

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                        

致：                        （采购人名称）

                        （供应商法定代表人名称）是                        （供应商名称）的法定代表人，特授权                        （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：









供应商法定代表人：

（签署或盖章）








  （签署或盖章）













  （供应商公章） 













   年   月   日 

（附：被授权人身份证正反面复印件）

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。
（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                        （供应商公章）

年   月   日

（五）提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。

（六）特定资格条件证书或证明文件：无
说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料



