## Sheet1
苦竹坝社区卫生服务站改造项目消防改造清单
序号 | 施工内容 | 工程量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 火灾自动报警系统
2 | 感烟探测器 | 9 | 套 |  |  | 增加含材料
3 | 感烟探测器 | 5 | 套 |  |  | 检查线路或更换设备
4 | 消火栓按钮 | 2 | 个 |  |  | 移位
5 | 合计
6 | 消火栓系统
7 | 消火栓箱 | 1 | 套 |  |  | 含人工拆装
8 | DN100镀锌钢管 | 21 | m |  |  | 新安装
9 | 50支架 | 6 | 套
10 | 100钢卡 | 15 | 个
11 | 100弯头 | 6 | 个
| 65钢卡 | 8 | 个
| 65弯头 | 6 | 个
12 | 65镀锌钢管 | 9 | m
13 | 合计
14 | 应急照明系统
15 | 安全出口 | 1 | 盏 |  |  | 含材料
16 | 疏散指示灯 | 1 | 盏 |  |  | 含材料
17 | 吸顶应急筒灯 | 5 | 盏 |  |  | 含材料
18 | 合计
19 | 自动喷淋系统
20 | 增加喷淋头 | 13 | 个 |  |  | 含材料
21 | 喷淋头移位 | 11 | 个 |  |  | 含材料
22 | 合计
23 | 吊顶拆除 | 6 | 工日
24 | 合计
25 | 恢复石膏板吊顶 | 213.3 | m2
26 | 防火玻璃 | 16.5472 | m2
27 | 拆除玻璃隔墙 | 8.7 | m2
28 | 进门玻璃更换大门 | 10.8 | m2 |  |  | 保护性拆除原门窗后重新左右换面安装